**广东江门幼儿师范高等专科学校**

**一期区域灭火器采购项目**

**采购文件**

广东江门幼儿师范高等专科学校

2024年7月12日

**第一部分 报价邀请函**

**一、项目概况**

项目名称：广东江门幼儿师范高等专科学校一期区域灭火器采购项目

项目内容：学校一期区域灭火器采购

项目编号: JMYZ-BX-HW-2024-003

项目预算：￥43000.00元（大写：肆万叁仟元）

**二、资格条件**

1.潜在供应商要求

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（2）潜在供应商须是符合本项目采购标的对应行业工业的小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。

注：小微企业以潜在供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以潜在供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须潜在供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

**三、获取响应文件**

时间：2024 年7月12日至递交文件截止时间止。

方式：下载发布附件。

售价：免费提供。

1. **递交响应文件截止时间、开标时间和地点：**

**递交响应文件时间：**2024 年7月18日上午9：00 至 9：30 时。

提前、逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受；

**响应文件地点：**

江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校厚德楼112室；

1. **其他补充事宜**

请各潜在供应商详细阅读获取响应文件的时间、方式及要求，避免获取报价文件不成功影响参与本项目报价；

**六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

联系人：姜老师

联系方式及地址：

1. 电话：17321294573
2. 地址：江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校厚德楼 1楼 112室。

广东江门幼儿师范高等专科学校

2024年7月12日

**第二部分：需求书**

一、项目概况

（一）采购地点：江门市江海区朝翠路1号

1.概况：本项目是对江门幼专一期建设区域临近过期的灭火器进行更换，一期建设区域总建筑面积约7万平方米，含综合教学楼1栋、图书馆1栋、艺术楼1栋、音乐厅1栋、体育馆1座、学生宿舍2栋、饭堂1个、设备房1个，根据统计一期建筑内4KG干粉灭火器共615个。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 灭火器 |
| 手提式 MFZ/ABC4 |
| 1 | 教学楼 | 184 |
| 2 | 图书馆 | 46 |
| 3 | 艺术楼 | 84 |
| 4 | 音乐厅 | 22 |
| 5 | 宿舍A、B | 168 |
| 6 | 设备房 | 16 |
| 7 | 食堂A | 54 |
| 8 | 体育馆 | 22 |
| 9 | 备用 | 19 |
| 10 | 总计 | 615 |

2.现进行公开招标采购灭火器615个，遴选选取符合消防资质的潜在供应商，对我校即将过期的灭火器进行更换。

二、采购项目内容:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量（个） | 品牌 | 最高限价 |
| 4KG干粉灭火器 | 615 | 联塑、桂安 | 4.3万元 |

1. 本项目采购灭火器共计615个，最高限价4.3万元，自签订合同之日起5个自然日内完成灭火器的更换及回收。

**2.交货期：自签订合同之日起5个自然日内完成灭火器的更换及回收。**

**3.支付方式：合同签订生效后，灭火器按采购人要求全部更换完毕后，在收到成交供应商支付资料（合同、发票、支付申请书等）等资料，采购人在15个工作日内支付合同总价的100%**

4.验收标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格，一次性通过验收。

5.验收合格后由成交供应商、采购人共同签字确认。

**（二）采购服务具体要求：**

本次采购费用包含灭火器安装至采购人指定地点。

本次采购费用包含回收一期区域全部旧灭火器放至采购人校内指定地点。

本次潜在供应商提供的灭火器品牌必须是联塑或桂安，生产日期要求是2024年6月份或以后。

**（三）响应文件的要求：**

（一）潜在供应商应提供纸质响应文件正本一份、副本4份，每一份响应文件的密封袋必须贴封条，并加盖公章；在每一份纸质响应文件上要明确注明潜在供应商的名称、项目名称和“正本”或“副本”字样，一旦正本纸质文件和副本纸质文件有差异，以正本纸质文件为准。

（二）响应文件的内容

响应文件包括但不限于封面、目录、报价函、从业人员一览表、授权委托书、资格证明书及其他内容等。

**（四）评分标准**

评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| 1 | 价格 | 100分 |
| 总 分 | | 100分 |

价格分计算：按照投报最低价为评标基准价，得分为100分。

**第三部分：响应文件格式(格式自拟)**

1. **响应函**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

为响应你方组织的*（项目名称）* 项目的采购，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的*（项目名称）*采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

*(潜在供应商名称)* 作为潜在供应商正式授权*(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与响应有关的任何其它数据、信息或资料。

（二）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的响应。

（三）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购文件》及《合同书》中的全部任务。

（四）我方作为 （*制造商/代理商）*在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（五）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（六）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

代表姓名： 职 务：

潜在供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

潜在供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**二：资格声明书格式**

**致：**广东江门幼儿师范高等专科学校

为响应你方组织的“ 项目”，我方愿参与响应。

我方作为 （潜在供应商名称） 是在法律、财务和运作上独立于采购人的潜在供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备“ 项目”规定的资格条件。

我方在参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

潜在供应商：（加盖公章）

授权代表（签字）： 签字人姓名（印刷体）：

电 话：

传 真：

**三：法定代表人（负责人）证明书**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

先生（女士），现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

单位： **（加盖公章）** 签发日期：

法定代表人身份证复印件背面

法定代表人身份证复印件正面

**四：授权代表证明书（有被授权人时适用）**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

兹授权 先生（女士），为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。

授权单位： **（加盖公章）**

法定代表人（负责人）： **（亲笔签名或盖私章）**

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

代理人身份证复印件背面

代理人身份证复印件正面

1. **唱标函**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜在供应商名称 | 响应总报价 | 交货期 | 备注 |
|  |  | 自签订合同之日起5个自然日内完成灭火器的更换及回收。 |  |

潜在供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**第四部分：合同待定**